**Clarificare 2 referitoare la anuntul de publicitate nr:** **ADV1211109**

In legătură cu corpurile de iluminat articolele cu codul YC01 vor cuprinde Achiziție și montaj corpuri de iluminat cu leduri pentru tavan casetat 600x600, iar la articolele  cu codul IB05A1 Montare calorifere inclusiv traseu ,robineți și fitinguri se vor lua in considerare robineți tur retur simpli nu termostatați, 2 fitinguri și 4ml de țeavă  Cupru de 15mm. Mulțumesc.